Description des échanges entre
les divers acteurs du système
Air Conditioner Solar Management System

# Composition du système (voir SysML)

## Description des éléments du système

Air Conditioner : Les climatiseurs Mitsubishi air-air monosplit. Il y en 4 (salon, salle à manger, entrée, couloir).
Remote Device : Ce sont les télécommandes des climatiseurs joignables en 433MHz FSK par une pile « propriétaire » RDG (Remote Device and Gateway). Le protocole est documenté, il fonctionne sur STM32F103 (passerelle) et STM32L041 (Remote Device). La pile fonctionne un peu à la façon de Xbee (My , destination adress, broadcast). Chaque remote device commande son climatiseur par infra-rouge (comme un télécommande classique)
Gateway : passerelle entre le réseau des Remote Device et le System Manager. La liaison se fait avec ce dernier via une liaison UART classique. Le protocole de communication reste à faire. On pourrait se baser sur les trame du protocole RDG. Les informations reçues par la passerelle depuis les divers remote Devices sont centralisé pour être transmises vers le System Manager. Inversement ce dernier donne les ordres aux remote devices via la passerelle, et à partir d'une stratégie établie (paramétrée en partie par le user (voir System Manager)
System Manager : Unité basé sur une Raspberry pi 2 et un écran tactile. Logiciel en Python et Tkinter pour l'es objets graphiques du touch sreen. Le system manager élabore toute la stratégie de commande des climatiseurs, il communique :
- vers la passerelle en UART pour recevoir l'état des climatiseurs et transmettre des nouveaux ordres.
- vers l'onduleur en HTTP via des requêtes locale (system manager-box-onduleur),
- vers le web en HTTP pour recevoir les informations EDF tempo, pour recevoir les infos météo ?
- Avec le user via le touch screen pour paramétrer le système, pour visualiser en temps réels les flux d'énergie de la maison, de l'onduleur, de la voiture ?

L'ensemble PV + onduleur + Smart Meter : c'est évidemment le système de production d'énergie PV. Les informations utiles se trouvent au niveau du Smart Meter et sont utilisables via l'onduleur et son lien Ethernet, en utilisant l'API fournie par Fronius (voir document dans le répertoire RS585)

## Interactions entre les éléments du système

# Echanges entre les principaux acteurs du système

A ce stade les échanges sont encore assez généraux. On observe 3 processus de communication qui se déroulent en même temps, à des périodicités différentes.

Transaction : Correspond à un message asynchrone associé à sa réponse (voir ci-dessus, bulle bleue). Il existe donc 3 types de transaction :
- Entre un RmDv et la Gateway : utilisation du protocole RDG (pile com propriétaire),
- Entre la Gateway et le System Manager : utilisation d'un protocole UART à définir...
- Entre le System Manager et l'onduleur : utilisation de requête HTTP.
Elles sont toutes basées sur le même principe : une requête, une réponse.

On note que deux acteurs sont maîtres (à l'initiative des requêtes des transactions) :
- les RmDv (4 associés aux climatiseurs et 1 pour la température extérieure)
- le System Manager (Raspberry pi, programme Phyton)

Le point de gestion délicat est donc la Gateway qui reçoit jusqu'à 6 messages asynchrones. Le choix qui est fait pour cette gestion est celle d'une boucle sans fin jamais bloquante qui tour à tour srute des indicateurs d'arrivée de message (5 pour la pile RDG, et 1 pour le System Manager).

De cette manière :
- on ne se pose pas la question d'accès multiple à un variable partagée par un RmDv et le Sytem Manager puisque dès qu'une transaction démarre, elle se finit (au pire un timeout permet d'interrompre une transaction infructueuse. Du coup les autres requêtes susceptibles d'arriver sont simplement mises en attente d'être traitée.
- Le temps alloué pour chaque tâche doit être rapide. C'est pour cela que l'on préfère que le Système Manager alimente en surréchantillonnant une variable d'échange dans la Gateway, de manière à ce que cette dernière dispose localement de la data à renvoyer.

## Echange Air conditioner – Gateway
### Description de l'échange globalement

Dans cet échange, le maître est le Remote Device. C'est lui qui se réveille à intervalle régulier (typiquement 30 mn), puis se rendort immédiatement après l'échange pour économiser les deux piles AAA de 1,5V embarquées.
- Il envoie les informations (comme la température actuelle typiquement) vers la gateway qui en retour va lui fournir les ordres de configurations (nouveau set de température, prochain intervalle de réponse). Parmi les informations, il y a aussi une information d'écart de temps par rapport aux attendus. En effet, la Gateway possède un temps réel (RTC externe ou encore Raspberry pi). Les remote devices quant à eux, fonctionne avec leur RTC embarquée clockée par la HSI (RC 40kHz) peu précise.
- Après cet échange ou après un éventuel timeout, le remote device fournit un message d'état pour que la Gateway puisse savoir si tout s'est bien passé. En retour, la Gateway envoie un acquittement.
Dans tous les cas, si le master n'a pas reçu sa réponse (même un simple acquittement), il réitère l'opération jusqu'à 3 fois.

### Variables d'échange

GW_Clim est un type utilisé pour générer 4 variables qui seront Clim_Salon, Clim_SAManger, Clim_Couloir et Clim_Entree.
Le type inclut deux sous-structures , l'une portant sur l'état de la transaction, l'autre sur les données proprement dites.

### Description de l'échange entre les variables d'échange

Transaction	Variable / RmDv	Variable / GateWay	Commentaires
RmDv2Gw_Req (req)	ActualTemp	ActualTemp	float en °C
Gw2RmDv_Newset (ans.)	ActualTempSet	TempSetToSend	float en °C
	NextWupDelay	NextWupDelay	int en secondes (max 15h, cad 54 000 secondes)
	ErrorDelay	ErrorDelay	int en dixième de secondes (max 109 minutes)
RmDv2Gw_StatusMssg (req)	ErrorStatus	ErrorStatus	char code erreur à définir
Gw2RmDv_Ack (ans.)	_	_	Constante d'acquittement à définir

### Autres variables, rôle

Autres variable	Sous-système	Rôle
PreviousTempSet	RmDv	float en °C / Mémorise l'ancien set de température. Si la nouvelle correspond à l'ancienne, la commande de clim n'est pas activée pour éviter le “beep” émis par la clim lors d'une nouvelle commande. Option ? Pouvoir reconduire la commande (afin d'être sûr qu'une personne ou un chat (!) n'a pas activer la télécommande Mitsubishi)
TempToBeReadF	GateWay	char / Flag indiquant qu'une nouvelle donnée de température est disponible

## Echange Gateway - SystemManager