Description de l'IHM via Touch Screen
sur Raspberry Pi
 System Manager

# Architecture des menus

On part du Use Case exprimé :

L'utilisateur, par défaut, utilise le système en mode Run. Dans ce cas, l'IHM ne fait que fournir des information. L'utilisateur va naviguer dans divers affichages.
En mode Paramétrage, l'utilisateur va pouvoir configurer le système.
Enfin en mode Diagnostic, l'utilisateur va pouvoir interroger le système sur les défauts éventuels (par exemple erreur de transaction avec une climatisation …)

# Mode Run

## Ecran Mode Run-Off
Nom de l'écran : ScrRunOff
Ce mode est utilisé l'été. On n'utilise pas les clim et si on veut climatiser, on le fait à la main avec les télécommande d'origine.
C'est le mode par défaut au démarrage du système.
NB : au démarrage, le système reprend les derniers réglages de l'utilisateur. Il est possible, dans le menu Paramètre, de faire un « reset d'usine ».

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Vacances

Off

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLinge + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Description :
Ici on affiche que les informations de puissance et les informations date et température.

## Ecran Mode Run – Auto

Nom de l'écran : ScrRunAuto

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLinge + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Climatiseur Salon
Heure du dernier relevé :
Température mesuré :
Consigne Température :

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Option Mode :
Coupure Nuit : 
Priorité Voiture : 
Répéter même consigne : 

Vacances

Warning :

Auto

Description :
Le Mode automatique gère les climatiseurs. La stratégie va dépendre des options :
- Coupure Nuit : les climatisations sont coupées la nuit, et reprennent le jour (heures paramétrables),
- Priorité Voiture : Sur la base de la consommation phase 1 (voiture électrique + plaques de cuisson + Lave linge + Cumulus), le chauffage est limité voire coupé en fonction de la température de la maison,
- Répéter même consigne : Si la nouvelle consigne est identique à l'ancienne, la consigne est renouvelée (émission du beep de la climatisation). Sinon, le système ne met pas à jour puisque la consigne est déjà en cours)
D'une manière générale, on se donne un profil de température type. Si on dispose d'un excédent de puissance, on monte les consignes.

## Ecran mode Run – Eco Jour Rouge
Nom de l'écran : ScrRunEcoRedDay
Ce mode peut être activé manuellement donc forcé. Via une requête HTTP vers ENEDIS ce mode est basculé automatiquement en journée rouge. Il peut être forcé en mode auto mais après un avertissement et une confirmation.

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLinge + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Climatiseur Salon
Heure du dernier relevé :
Température mesuré :
Consigne Température :

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Option Mode :
Coupure Nuit : 
Priorité Voiture : 
Répéter même consigne : 

Vacances

Warning :

Eco Jour rouge

Description :
Le mode est identique au précédent mais la loi est beaucoup plus stricte, des paramètres de température spécifiques sont utilisés. Par ailleurs, il est probable que la périodicité des mesures soit diminuées à 15mn de sorte à bien gérer le soleil pour ne pas perdre de l'énergie (changement rapide de météo).

## Ecran Mode Run – Vacances

Nom de l'écran : ScrRunHolliday

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLinge + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Option Mode :
Coupure Nuit : 
Priorité Voiture : 
Répéter même consigne : 

Vacances

Warning :

Vacances

Période vacances
Départ Jour, heure :
Retour Jour, heure :
Consigne Température: min :
Consigne Température retour :

Description :
L'écran a changé. On n'a plus les informations des climatisations (sert à rien), par contre on a un affichage des la période des vacances.
La logique ici est de :
- reprendre la stratégie jour rouge lorsqu'il y en a. Cela prime sur la température de retour,
- Lors de journée bleues ou blanches, un algo spécial est appliqué pour éviter de trop consommer (privilégier la revente), tout en restant au min de température annoncé. On essaie d'apprendre aussi comment se comporte la maison en chauffant que la nuit. Quelle température en fin d'heure pleine ?
- 24h avant le retour, chauffe à la température de retour.