Description des échanges entre
les divers acteurs du système
Air Conditioner Solar Management System

# Description SysML du système : focus communication

## Composition du système

Fig1 : BDD système
## Description des éléments du système

Air Conditioner : Les climatiseurs Mitsubishi air-air monosplit. Il y en 4 (salon, salle à manger, entrée, couloir).
Remote Device : Ce sont les télécommandes des climatiseurs joignables en 433MHz FSK (module RT606) par une pile « propriétaire » FSKStack (Remote Device et SmartGateway). Le protocole est documenté, il fonctionne sur STM32F103 (passerelle intelligente) et STM32L041 (Remote Device). La pile fonctionne un peu à la façon de Xbee (My , destination adress, broadcast). Chaque remote device commande son climatiseur par infra-rouge (comme un télécommande classique)
Smart Gateway : passerelle entre le réseau des Remote Device et l'IHM. La liaison se fait avec ce dernier via une liaison UART classique. Le protocole de communication qui gère cette liaison est UARTStack. Les informations reçues par la passerelle depuis les divers remote Devices sont centralisées puis traitée localement, puis sont transmises vers l'IHM. Le traitement fait par la Smart Gateway consiste en la stratégie de commande des climatiseurs. C'est ce qui justifie le « Smart » dans la dénomination... toute l'intelligence du système est dans ce module à base de STM32F103.
IHM : Unité basée sur une Raspberry pi 2 et un écran tactile. Elle communique :

- vers la passerelle intelligente en UART pour recevoir l'état des climatiseurs et transmettre des nouvelles informations (puissance disponibles, informations tempo, paramètres utilisateur....)
- vers l'onduleur en HTTP via des requêtes locale (HMI-box-onduleur),
- vers le web en HTTP pour recevoir les informations EDF tempo, pour recevoir les infos météo ?
- Avec le user via le touch screen pour paramétrer le système, pour visualiser en temps réels les flux d'énergie de la maison, de l'onduleur, de la voiture ?

L'ensemble PV + onduleur + Smart Meter : c'est évidemment le système de production d'énergie PV. Les informations utiles se trouvent au niveau du SmartMeter et sont utilisables via l'onduleur et son lien Ethernet, en utilisant l'API fournie par Fronius (voir document dans le répertoire RS585)

## Interactions entre les éléments du système

Fig 2 : IBD système

## Grands principes de fonctionnement

L'intelligence du système est confiée à la passerelle, la SmartGateway. Elle échange à la fois avec l'HMI et les RemoteDevices.
Ces derniers étant alimentés sur piles, ne peuvent pas être en écoute permanente. Ils sont endormis sur de très longue période : typiquement 30mn de repos pour quelques secondes d'activités. Cela permet d'économiser les piles.
→ les RemoteDevices sont donc obligatoirement à l'initiative des requêtes lors des transactions et c'est la SmartGateway qui est en écoute permanente (alimentée sur secteur)

L'HMI est faite sur une Raspberry pi. La communication série en python se fait en scrutatif (en tout cas j'ai pas trouvé le mode événementiel!). Par ailleurs le STM32 gère parfaitement cela.

→ la HMI elle aussi sera à l'initiative des requêtes pour fournir les paramètres permettant d'élaborer la stratégie de commande des climatiseurs (puissance solaire disponible, couleur jour tempo, mode vacances, auto...), en en retour récupérer les températures à afficher pour information à l'utilisateur (voir 1.4).

La SmartGateway doit pouvoir répondre instantanément à chaque RemoteDevice. Pour cela la nouvelle consigne de température et le prochain rendez-vous (date du prochain réveil) doivent être produit très rapidement.
→ la SmartGateway doit disposer en local de toutes les informations nécessaires, les dernières qui auront été communiquées par l'HMI. En effet, la SmartGateway ne peut pas interroger l'HMI à la volée (elle n'est pas à l'initiative des requêtes et ça prend trop de temps).
## Architecture montrant le flux de donnée IHM-SGw
La HMI produit la requête HMI2SGw_DataReq. Elle Envoie les paramètres, et reçoit les données des RmDv.

? name
HMI_NewParam

? name

Smart Gateway

DFH_Central_data

HMI
DataFromRmDv .c/.h

DataFromHMI .c/.h

RmDvData_SaManger

RmDvData__Entree

RmDvData_Couloir

RmDvData_Ext

RmDvData_Salon
UART
All RmDvData

Central Data

NB : les pointillés indique un séquencement, non un flux. Les flux sont en traits peins.
## Architecture montrant le flux de données RmDv - SGw

Chacune des RmDv émet deux requêtes à intervalles réguliers: MssgReq_SendInfo, MssgReq_SendStatus. Ces requêtes alimentent les champs de données correspondant.

Smart Gateway

DFH_Central_data

RmDv
DataFromRmDv .c/.h
DataFromHMI .c/.h

RmDvData_SaManger

RmDvData_Entree

RmDvData_Couloir

RmDvData_Ext

RmDvData_Salon
Wireless FSK

RmDv_Salon

RmDv_SaManger

RmDv_Entree

RmDvData_Couloir

RmDvData_Ext

MssgReq_SendInfo,
MssgReq_SendStatus
MssgReq_SendInfo,
MssgReq_SendStatus
MssgReq_SendInfo,
MssgReq_SendStatus
MssgReq_SendInfo,
MssgReq_SendStatus
MssgReq_SendInfo,
MssgReq_SendStatus

Calcul

??? .c/.h

NB : Les 5 variables RmDvData_xx sont accessibles de manière asynchrone par un RmDv ou bien par l'IHM. Il ne peut pas y avoir de conflit, car, comme nous allons le voir, les accès en écriture de ces variables sont exclusives.

Lorsqu'une transaction RmDv est initié les calculs (rapides) nécessaires sont faits (prochaine valeur de consigne et prochain délai) via le module ???.c/.h

## Séquencement des communications
On observe 3 processus de communication qui se déroulent en même temps, à des périodicités différentes.

Transaction : Correspond à un message asynchrone associé à sa réponse (voir ci-dessus, bulle bleue). Il existe donc 3 types de transaction :
- Entre un RmDv et la SmartGateway : utilisation du protocole RmDv_SGw_Protocol qui s'appuie sur la pile FSKStack ,
- Entre la SmartGateway et l' HMI : utilisation de la pile, UARTStack . Le message étant unique, pas besoin de couche de protocole,
- Entre le HMI et l'onduleur : utilisation de requête HTTP.
Elles sont toutes basées sur le même principe : une requête, une réponse.
On note que deux acteurs sont maîtres (à l'initiative des requêtes des transactions) :
- les RmDv (4 associés aux climatiseurs et 1 pour la température extérieure)
- le HMI (Raspberry pi, programme Phyton)

## Algorithme de gestion des la communication dans la SGw
Le point de gestion délicat est donc la SmartGateway qui reçoit jusqu'à 6 messages asynchrones. Le choix qui est fait pour cette gestion est celle d'une boucle sans fin jamais bloquante qui tour à tour srute des indicateurs d'arrivée de message (5 pour la pile FSKStack, et 1 pour l'IHM, UARTStack).

Fig 4: algorithme principal gérant la communication globale du système à bord de la SGw

De cette manière, on ne se pose pas la question d'accès multiple à une variable partagée par un RmDv et la HMI puisque dès qu'une transaction démarre, elle se finit (au pire un timeout permet d'interrompre une transaction infructueuse). Du coup les autres requêtes susceptibles d'arriver sont simplement mises en attente d'être traitée.
# Transaction IHM - SGw
## Présentation des modes de fonctionnement
Mode :	Jour HP / Nuit HC / (6h00 / 22h00)	Tempo Rouge / paramètres...	Tempo Blanc / paramètres...	Tempo Bleu / paramètres...
Auto / Gère la puissance de chauffe en fonction de la puissance disponible, avec un minimum de température mesurée	HP	min = 16°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 1000W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 500W. / Prio Clim : Entrée, Salon, Salle à manger, Couloir	min = 17°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 500W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 0W. / Prio Clim : Salle à manger, Entrée, Salon Couloir	min = 19°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 500W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 0W. / Prio Clim : Salle à manger, Entrée, Salon Couloir
	HC	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C
Programmé / Gère les climatiseurs en fonction de l'heure et des jours.		6h00  = 18°C 15h00  = 20°C 8h00  = 20°C 18h00  = 19°C / 10h00  = 20°C 22h00  = 19°C / pour chacune des 4 climatisations	6h00  = 18°C 15h00  = 20°C 8h00  = 20°C 18h00  = 19°C / 10h00  = 20°C 22h00  = 19°C / pour chacune des 4 climatisations	6h00  = 18°C 15h00  = 20°C 8h00  = 20°C 18h00  = 19°C / 10h00  = 20°C 22h00  = 19°C / pour chacune des 4 climatisations
Vacances / Date d'arrivée : / Température Arrivée / Reprise en mode automatique ou programmé 1 jours avant		HG = 12°C	HG = 12°C	HG = 12°C

Tab 1 : Modes de fonctionnement

## La variable DFH_CentralData
Ci-dessous on trouve la variable structurée CentralData qui est définie à la fois au niveau de la SGw et de l'IHM.
CentralData.Stamp : 6 short int (12 bytes)
Nom Variable	LastHMITimeStamp
	type	Valeurs
	TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Tab 2 : les champs de la variable structurée CentralData
Le champ donne l'horodatage correspondant à la dernière mise à jour de la structure par l'IHM.
CentralData.Mode: 1 int (4 bytes)
Nom Variable	Mode
	type	Valeurs
	Enum	HMI_Mode_Off / HMI_Mode_Auto / HMI_Mode_Program / / HMI_Mode_Hollidays /

Le champ qui indique quel est le mode demandé par la HMI, mode à exécuter en temps réel par la SGw.

CentralData.Auto ( 20 bytes)
Nom Variable	Auto structure
	Champs / type	Valeurs
	TempMinExt / float	11
	PowExcessStart / float	500
	PowExcessStop / float	250
	char ClimPrio[4] / char	1 / 2 / 3 / 4
	SetTempMinHC / Short int	18
	SetTempMinHP / Short int	19

Ce champ structuré contient les paramètres utiles pour le mode automatique, paramètres remplis par l'IHM.

CentralData.Program (24 bytes)
Nom Variable	Program structure
	Champs / type	Valeurs
	Temperature_6h[4] / char	Températures à 6 h pour chaque clim
	Temperature_8h[4] / char
	Temperature_10h[4] / char
	Temperature_15h[4] / char
	Temperature_18h[4] / char
	Temperature_23h[4] / char

Ce champ structuré contient les paramètres utiles pour le mode programmation, paramètres remplis par l'IHM. Ce sont les températures attendus pour chaque des heures spécifiées et pour chaque climatiseur.

CentralData.Hollidays (16 bytes)
Nom Variable	Hollidays structure
	Champs / type	Valeurs
	Mode / char	(char)HMI_Mode_Auto=0xA1
	TempHG_bleu / char	17
	TempHG_blanc / char	17
	TempHG_rouge / char	17
	ArrivalDate / TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Cette structure correspond aux paramètres du mode vacances. Le premier paramètre est le mode de reprise 1 jour avant la date d'arrivée.

CentralData.OptPowData (16 bytes)
Nom Variable	Option structure
	Champs / type	Valeurs
	PowExcess / float	Positif si excès de puissance
	PowL1_Home / float	Forcément positif
	PowInverter / float	Forcément positif. Si négatif → inverter inactif.
	ReapeatBeep / char	0 / 1 : répétition consigne clim si identique à la précédente
	PrioVE / char	0 / 1 : indique qu'un VE est connecté, avec priorité de charge
	CoupureNuit / char	0 / 1 : force la coupure des climatisation la nuit
	CouleurTempo / char	0 indéfini / 1 bleu / 2 blanc / 3 rouge

Paramètres, toujours remplis par l'IHM, qui correspondent au données de puissance qui vont permettre à la SGw d'opérer sa stratégie.
Total octets pour toute la variable CentralData : 92 octets
Calcul de la durée de transfert :
En comptant large, 100 bytes , T = NbOctets x Nbbits x 1/Débit = 1000 / Débit
- à 9600 bd , T=104 ms.
- à 38400 bd , T=26ms.
- à 115200 bd , T = 8.6ms

→ prio maxi sur cette communication. Tester la rapidité de l'algo. A 115200 Bds, on a 8.6µs pour traiter le logiciel associé.

→ L'ensemble de la donnée CentralData est mise à jour d'un coup par l'IHM

# Transaction RmDv_i – SGw
On renvoie le lecteur au document Protocoles.pdf pour en savoir plus sur le détail de transaction. L'objectif ici est simplement de détailler la variable RmDv_Data_xx.
Ces 5 variables (salon, salle à manger, entrée, couloir, extérieur) sont créées dans le module DataFromRmDv.c/.h :

Le module RmDv_SGw_Protocol.c/.h est utilisé par le module DataFromRmDv.c/.h pour pouvoir accéder à l'énumération RmDv_TelecoIR_Cmde. Cette dernière liste les commandes possibles communiquées à un RmDv.

## La variable RmDv_Data_xx

	RmDv_Data
	Champs / type	Valeurs
Réception / RmDv → SGw / SGw → IHM	Température / float	Température exprimée en °C
	LastTempSet / RmDv_TelecoIR_Cmde	Dernière commande que le RmDv a traité
	RmDv_WarningCode/ Status	Message d'erreur/warning du RmDv
	RmDv_WkUp_CurrentState / PrevState	Indique l'état du RmDv lors de la précédente activité. Si tout c'est bien passé le contenu vaut WarningMssg. Dans le cas contraire, la variable contient l'état de la FSM du RmDv au moment du plantage.
RmDv ← SGw	RmDv_TelecoIR_Cmde/ NewTempSet	Commande à envoyer au RmDv concerné. Elle est déterminée par la SGw en fonction des derniers paramètres transmis par l'IHM.
	Delay_Typedef / Delay	Structure de donnée gérant le temps (voir ci après). Principalement, intervalle de temps corrigé pour le prochain réveil (en seconde, int 32 bits) à envoyer au RmDv. Il est calculé par le SGw dès réception.
Variable d'état	ID / char	Identifiant du RmDv. Unique. 0xD1 à 0xD5.
	ReadyToRead / char	Inutilisé pour linstant...

Le champ Delay est particulier. C'est une structure regroupant plusieurs champs qui vont permettre de déterminer précisément l'intervalle de temps pour la prochaine transaction.
Tout le principe, notamment la correction des erreurs de timing des RmDv est explicité dans le document GestionTemps.pdf.

La structure Delay_Typedef est définie ci après :

Delay_Typedef
Champs / type	Valeurs
StampNow / TimeStampTypedef	C'est l'horodatage lors de la réception de la première requête du RmDv considéré.
StampPrevious / TimeStampTypedef	L'horodatage lors de la précédente réception. Permettra de déterminer la durée réelle du précédent intervalle.
StampNextTarget / TimeStampTypedef	C'est l'horodatage cible, celui de la prochaine transaction.
TimeIntervalTheoNow / int	C'est l'intervalle de temps théorique qui sépare le StampNow et le StampNextTarget calculé maintenant.
TimeIntervalCorNow / int	Intervalle de temps corrigé calculé maintenant.
TimeIntervalCorPrevious / int	Intervalle de temps corrigé calculé précédemment, celui transmis au RmDv lors de la transaction précédente. Permettra de comparé le temps voulu et le temps réellement écoulé.
TimeIntervalMeasPrevious / int	Intervalle de temps précédent mesuré.
TimeExpansionFactor / float	Facteur de correction basé sur la comparaison (rapport) des deux champs précédents.

## Algorithme du RmDv

Main_StandByWkUpPgm function
Main program
FactoryReset_StandByWkUpPgm function

## Algorithme transaction RmDv i au niveau SGw

On se reportera à 1.8 Algorithme de gestion des la communication dans la SGw. On décrit ci-après uniquement la partie transaction RmDv i avec SGw.

## Détail du timing de la transaction

Chacune des transactions doit avoir un maximum de chance d'aboutir. Côté RmDv, on cherchera à minimiser les redondances pour économiser les piles.

Durée d'une transaction FSK
Voici une trame FSK typique qui est transmise :
|0xFF|0xFF|0xFF|0xFF|'#'|'#'|'#'|'#'|'#'|Len|My|Dest@|Code|byte0|byte1|byte2|byte3|CheckSum|

Dans cet exemple, la payload (en bleu) compte 5 octets. En tout il en faut 18. Nous prenons une marge de 40 octets maximum à transmettre, soit encore 400 bits (en incluant start et stop). La durée totale de transmission est donc T_Vol = 400 over {R (baud)}

Le calcul se fait automatiquement dans un fichier de configuration .h (GLOBAL_RmDv.h) pour le remote device en fonction du débit de l'UART associé au RT606 (module FSK).

Stratégie :
Le RmDv envoie une requête et attend la réponse à concurrence du timeout. On se donne par défaut 3 essais (TrialNb).

Requête info n'arrive jamais au Sgw
3 tentatives ...

Idéal

RmDv

SGw

RmDv

SGw

2TVol

2TVol

reqInfo
reqInfo
reqInfo

2TVol
2TVol
2TVol
reqStatus
reqStatus
reqStatus

reqInfo

<2TVol

<2TVol

   Info
reqStatus

Ack
Aucune activité côté SGw puisque aucun signal reçu

Go sleep

Requête info arrive au Sgw mais pas de retours
3 tentatives ...

RmDv

SGw

2TVol

2TVol

reqInfo
reqInfo
reqInfo

2TVol
2TVol
2TVol

reqStatus
reqStatus
reqStatus

La SGw a détecté la requête et part dans son algorithme avec timeout

La SGw renvoie une réponse à chaque requête ...

La SGw a terminé puisqu'elle a reçu la requête status (pas la peine d'attendre d'autres tentatives...)

2TVol x TrialNb x Req Nb
= 2TVol x 6