Description des échanges entre
les divers acteurs du système
Air Conditioner Solar Management System

# Composition du système (voir SysML)

## Description des éléments du système

Air Conditioner : Les climatiseurs Mitsubishi air-air monosplit. Il y en 4 (salon, salle à manger, entrée, couloir).
Remote Device : Ce sont les télécommandes des climatiseurs joignables en 433MHz FSK (module RT606) par une pile « propriétaire » FSKStack (Remote Device et SmartGateway). Le protocole est documenté, il fonctionne sur STM32F103 (passerelle intelligente) et STM32L041 (Remote Device). La pile fonctionne un peu à la façon de Xbee (My , destination adress, broadcast). Chaque remote device commande son climatiseur par infra-rouge (comme un télécommande classique)
Smart Gateway : passerelle entre le réseau des Remote Device et l'IHM. La liaison se fait avec ce dernier via une liaison UART classique. Le protocole de communication UARTStack reste à faire. On pourrait se baser sur les trames du protocole FSKStack. Les informations reçues par la passerelle depuis les divers remote Devices sont centralisées puis traitée localement, puis sont transmises vers l'IHM. Le traitement fait par la Smart Gateway consiste en la stratégie de commande des climatiseurs. C'est ce qui justifie le « Smart » dans la dénomination... toute l'intelligence du système est dans ce module à base de STM32F103.
IHM : Unité basée sur une Raspberry pi 2 et un écran tactile. Elle communique :

- vers la passerelle intelligente en UART pour recevoir l'état des climatiseurs et transmettre des nouvelles informations (puissance disponibles, informations tempo, paramètres utilisateur....)
- vers l'onduleur en HTTP via des requêtes locale (HMI-box-onduleur),
- vers le web en HTTP pour recevoir les informations EDF tempo, pour recevoir les infos météo ?
- Avec le user via le touch screen pour paramétrer le système, pour visualiser en temps réels les flux d'énergie de la maison, de l'onduleur, de la voiture ?

L'ensemble PV + onduleur + Smart Meter : c'est évidemment le système de production d'énergie PV. Les informations utiles se trouvent au niveau du SmartMeter et sont utilisables via l'onduleur et son lien Ethernet, en utilisant l'API fournie par Fronius (voir document dans le répertoire RS585)

## Interactions entre les éléments du système

## Grands principes de fonctionnement

L'intelligence du système est confiée à la passerelle, la SmartGateway. Elle échange à la fois avec l'HMI et les RemoteDevices.
Ces derniers étant alimentés sur piles, ne peuvent pas être en écoute permanente. Ils sont endormis sur de très longue période : typiquement 30mn de repos pour quelques secondes d'activités. Cela permet d'économiser les piles.
→ les RemoteDevices sont donc obligatoirement à l'initiative des requêtes lors des transactions et c'est la SmartGateway qui est en écoute permanente (alimentée sur secteur)

L'HMI est faite sur une Raspberry pi. La communication série en python se fait en scrutatif (en tout cas j'ai pas trouvé le mode événementiel!). Par ailleurs le STM32 gère parfaitement cela.

→ la HMI elle aussi sera à l'initiative des requêtes pour fournir les données permettant d'élaborer la stratégie de commande des climatiseurs (puissance solaire disponible, couleur jour tempo, mode vacances, auto...), en en retour récupérer les températures à afficher pour information à l'utilisateur

Le SmartGateway doit pouvoir répondre instantanément à chaque RemoteDevice. Pour cela la nouvelle consigne de température et le prochain rendez-vous (date du prochain réveil) doivent être produit très rapidement.
→ la SmartGateway doit disposer en local de toutes les informations nécessaires, les dernières qui auront été communiquées par l'HMI. En effet, la SmartGateway ne peut pas interroger l'HMI à la volée (elle n'est pas à l'initiative des requêtes et ça prend trop de temps).

# Echanges entre les principaux acteurs du système

A ce stade les échanges sont encore assez généraux. On observe 3 processus de communication qui se déroulent en même temps, à des périodicités différentes.

Transaction : Correspond à un message asynchrone associé à sa réponse (voir ci-dessus, bulle bleue). Il existe donc 3 types de transaction :
- Entre un RmDv et la SmartGateway : utilisation du protocole FSKStack (pile com propriétaire),
- Entre la SmartGateway et l' HMI : utilisation d'un protocole UART, UARTStack à définir...
- Entre le HMI et l'onduleur : utilisation de requête HTTP.
Elles sont toutes basées sur le même principe : une requête, une réponse.
On note que deux acteurs sont maîtres (à l'initiative des requêtes des transactions) :
- les RmDv (4 associés aux climatiseurs et 1 pour la température extérieure)
- le HMI (Raspberry pi, programme Phyton)
Le point de gestion délicat est donc la SmartGateway qui reçoit jusqu'à 6 messages asynchrones. Le choix qui est fait pour cette gestion est celle d'une boucle sans fin jamais bloquante qui tour à tour srute des indicateurs d'arrivée de message (5 pour la pile FSKStack, et 1 pour l'IHM, UARTStack).

De cette manière, on ne se pose pas la question d'accès multiple à un variable partagée par un RmDv et le MHI puisque dès qu'une transaction démarre, elle se finit (au pire un timeout permet d'interrompre une transaction infructueuse). Du coup les autres requêtes susceptibles d'arriver sont simplement mises en attente d'être traitée.

## Transaction RmDv i

Le morceau de diagramme de séquence suivant, illustre l'échange de l'action

Les données transmises lors de la première requête sont réunies dans le bloc :

La représentation ici correspond au bloc dans le RemoteDevice. On aura le même dans le SmartGateway simplement les sens in et out sont inversés.

Dans cet échange, le maître est le Remote Device. C'est lui qui se réveille à intervalle régulier (typiquement 30 mn), puis se rendort immédiatement après l'échange pour économiser les deux piles AAA de 1,5V embarquées.
- Il envoie les informations (comme la température actuelle typiquement) vers la smartgateway qui en retour va lui fournir les ordres de configurations (nouveau set de température, prochain intervalle de réponse). Parmi les informations, il y a aussi une information d'écart de temps par rapport aux attendus. En effet, la SmartGateway possède un temps réel (RTC externe ou encore Raspberry pi). Les remote devices quant à eux, fonctionne avec leur RTC embarquée clockée par la HSI (RC 40kHz) peu précise.
- Après cet échange ou après un éventuel timeout, le remote device fournit un message d'état pour que la SmartGateway puisse savoir si tout s'est bien passé. En retour, la SmartGateway envoie un acquittement.
Dans tous les cas, si le master n'a pas reçu sa réponse (même un simple acquittement), il réitère l'opération jusqu'à 3 fois.

Les transactions se décomposent comme ceci :

Sur requête HMI...

 Clim j SGw2HMI
 Clim i SGw2HMI
HMI

Température
StatusClim
TimeStamp

Température
StatusClim
TimeStamp

HomePage

HMIData2SGw

UARTStack

ExcPower
TempoCol
Mod
TimeStamp
...

Sur requête RmDv...

RmDvi Data in
Temp
Status
TimeStamp
...

TempSet
NextWupDelay

RmDv i
FSKStack

Compute

RmDvi Data out

RmDvj Data in
Temp
Status
TimeStamp
...

TempSet
NextWupDelay

RmDv j
FSKStack

RmDvj Data out

Ceci pour 4 clim.

# Architecture logicielle python IHM

Le diagramme de classes est donné ci-dessous.
La variable centrale, globale, qui est partagée est PageData. C'est un objet de classe HomPageData, qui contient tous les champs associées aux widget de l'ensemble des fenêtres.
Les mise à jour des fenêtres se font en s'appuyant sur cette variable, les saisies utilisateurs impactent cette variable.
Les transactions avec la Smart Gateway se feront aussi en relation directe avec cette variable. Elle est le cœur de l'IHM.

Le module ihm_main.py contient la variable win_home qui est la fenêtre principale tkinter support de toute l'application.
C'est à ce niveau que sont organisées les callback temporels et donc les mises à jours des widgets de la fenêtre ainsi que les transactions avec la SGw.

### Variables d'échange

FSKStack
GW_Clim est un type utilisé pour générer 4 variables qui seront Clim_Salon, Clim_SAManger, Clim_Couloir et Clim_Entree.
Le type inclut deux sous-structures , l'une portant sur l'état de la transaction, l'autre sur les données proprement dites.

### Description des variables d'échange

Transaction	Variable / RmDv	Variable / GateWay	Commentaires
RmDv2Gw_Req (req.)	ActualTemp	ActualTemp	float en °C
Gw2RmDv_Newset (ans.)	ActualTempSet	TempSetToSend	float en °C
	NextWupDelay	NextWupDelay	int en secondes (max 15h, cad 54 000 secondes)
	ErrorDelay	ErrorDelay	int en dixième de secondes (max 109 minutes)
RmDv2Gw_StatusMssg (req.)	ErrorStatus	ErrorStatus	char code erreur à définir
Gw2RmDv_Ack (ans.)	_	_	Constante d'acquittement à définir

## Echange Gateway - SystemManager
### Description de l'échange globalement

Le System Manager est le maître dans cette transaction. Elles ont lieu plus fréquemment que les transactions avec les RmDv (5mn). Le protocole, non encore défini est nommé UARTStack.
- Le génère RmDv une requête pour récupérer une donnée non encore lue. Dès lors la Gateway fournit la donnée en réponse à la requête. Si pas de donnée nouvelle, la réponse le précise (voir protocole).
- par la suite une nouvelle requête est générée qui fournit une nouvelle configuration de la climatisation.

### Variable d'échange

UARTStack

Au niveau du System Manager, l'objet SysMan_Clim contient des variables dont certaines sont à visualiser dans l'interface IHM.

### Description des variables d'échange

Transaction	Variable / System Manager	Variable / GateWay	Commentaires	Visual IHM
SysMan2Gw_Req (req.)
Gw2SysMan_Info (ans.)	LastTransactionTimeStamp	LastTransactionTimeStamp	Type Time (Structure Year, Month, Day,Hour, Min, Sec)	oui
	LastTemp	ActualTemp	float en °C	oui
	ErrorStatus	ErrorStatus	Type ErrorCode : à définir	oui
SysMan2Gw_NewSet (req.)	NextTempSet	TempSetToSend	float en °C	non
	NextWupDelay	NextWupDelay	int en secondes (max 15h, cad 54 000 secondes)	non
Gw2SysMan_Ack (ans.)	_	_	Constante d'acquittement à définir	non