Unité centrale
Conception

# Les menus d'écran
Une LED bicolore indique la disponibilité de la puissance / suggestion charge VE

Mode
Heure
P_Grid
P_Inverter
Temp_Salon, Cons_Salon
Temp_SManger, Cons_SManger
Temp_Entrée, Cons_Entrée
Temp_Couloir, Cons_Couloir
Heure Debut jour/Nuit Salon
Heure Debut jour/Nuit SaManger
Heure Debut jour/Nuit Entree
Heure Debut jour/Nuit Couloir

Loading please wait...

Run

Menu Principal
> Run
> Configuration mode
> VE en charge
> Paramètres
> Diagnostic

En vert, typedef clim

Infos disponibles...
> Mode
> Heure :
> P Enedis W
> P Onduleur W
> Salon °C
> demandé °C
> S à manger °C
> demandé °C
> Entrée °C
> demandé °C
> Couloir °C
> demandé °C
> Salon...
> S à manger …
> Entrée …
> Couloir...
> Heure Début Jour
> Heure Début Nuit

Après 10sec d'inaction

Sous Menu !

## Configuration Mode

- Off : les Remote Devices n'activent plus les climatisations. Il ne font que donner la température
- Mode Vacances: Chaque climatisation possède une consigne de température pour le jour et pour la nuit avec une plage horaire réglable.

- Absence journée: Les consignes en journée, entre 8h et 16h00 sont diminuées de 2°.
- Présence Matinée  : Les consignes en journée, entre 12h et 16h00 sont diminuées de 2°.
- Présence Après-midi  : Les consignes en journée, entre 8h et 11h00 sont diminuées de 2°
- Mode Forcé : la température est demandée pour toutes les climatisations.
- Mode Voyage : La plage de vacances est spécifiée, les températures sont fixées à 15°C la nuit, 16°C le jour. 2 jours avant la fin des vacances, un mode excédent photovoltaique est programmé pour réchauffer la maison si soleil. 1 journée avant reprise en mode Présence journée
- Mode hebdomadaire : semaine de travail à configurer

NB : la configuration en mode rose rebascule automatiquement en mode hebdomadaire le matin suivant.

NB : pour chacun des 4 modes d'utilisation normale, on précise quelle clim sont utilisées (par défaut toutes). On peut vouloir en enlever selon cheminée ou pellet. On peut aussi privilégier la charge VE : l'excédent PV n'est alors jamais demandé.

Mode

Choisir un mode :
> Off
> Mode Vacances
> Absence Journée
> Présence Matinee
> Présence Après-midi
> Mode Forcé
> Mode Hebdomadaire
> Mode Voyage

Config Mode

Run

## VE en charge

VE en charge

VE en Charge...
> Non

## Paramètres
Typedef Clim
ID
TempJ
TempN
ConsTempJ
ConsTempN
HeureDebJour
HeureDebNuit
DeltaSecRmDvsUC

### Clim

Choisir Clim :
> Clim Salon
> Clim S à manger
> Clim Entrée
> Clim Couloir

paramètres

Paramètres :
> Clim
> Excedent PV
> Vacances
> Appairage
> ResetGénéral

Clim

Clim Salon
Cons Temp J

Saisir Temp :
> ...

Choisir Param :
> Cons Temp J
> Cons Temp N
> Deb Jour
> Deb Nuit

### Excédent PV

Char PrioClim[4]
// contient les ID par ordre de prio

Ordre Prio

Excédent PV
> Ordre Priorité
> Delta °C

Choisir ordre priorité
> SaM/Salon/Ent/Couloir
> Ent/Salon/SaM/Couloir
> Ent/SaM/Salon/Couloir

Excedent PV

DeltaTemp

Temp excédent PV
> Excédent °C :

l'utilisateur choisit le nombre de degrés au dessus de la consigne qu'il s'est donné.= : 1°C, 2°C, 3°C avec un maximum absolu de 22°C. Il spécifie aussi l'odre de priorité des climatisations.

## Diagnostic

## Préparation codage
MNode_Principal_Run -> (Passif)
MNode_Principal_Conf -> (Passif)
MNode_Principal_VE -> (Passif)
MNode_Principal_Param -> (Passif)
MNode_Principal_Diag -> (Passif)

====== Mode Run en entier ============
MNode_Run_Mode (Affichage)
MNode_Run_Heure (Affichage)
MNode_Run_PGrid (Affichage)
MNode_Run_PInv (Affichage)
MNode_Run_InfoClim -> (Passif)
MNode_Run_HeureDebJ (Affichage)
MNode_Run_HeureDebN (Affichage)

MNode_InfoClim_ConsSaM (Affichage)
MNode_InfoClim_TempSaM (Affichage)
MNode_InfoClim_ConsSalon (Affichage)
MNode_InfoClim_TempSalon (Affichage)
MNode_InfoClim_ConsEntree (Affichage)
MNode_InfoClim_TempEntree (Affichage)
MNode_InfoClim_ConsCouloir (Affichage)
MNode_InfoClim_TempCouloir (Affichage)

====== Mode Config en entier ============
MNode_Conf_ModeOff -> (saisie type OK/Discard)
MNode_Conf_ModeForce -> (saisie type OK/Discard)
MNode_Conf_ModeVac -> (saisie type OK/Discard)
MNode_Conf_ModeVoyage -> (saisie type OK/Discard)
MNode_Conf_ModeHebdo -> (saisie type OK/Discard)
MNode_Conf_ModeAbsJour -> (saisie type OK/Discard)
MNode_Conf_ModePresAM -> (saisie type OK/Discard)
MNode_Conf_ModePresPM -> (saisie type OK/Discard)

====== Mode VE en entier ============
MNode_VE-> VE en charge Oui/non (saisie type yn)

====== Mode Param en entier ============
MNode_Param_Clim -> (Passif)
MNode_Param_ExcPV -> (Passif)
MNode_Param_Vac -> (Passif)
MNode_Param_Appairage -> (Passif)
MNode_Param_GenReset -> (Passif)

MNode_Clim_SaM -> (Passif)
MNode_Clim_Salon -> (Passif)
MNode_Clim_Entree -> (Passif)
MNode_Clim_Couloir -> (Passif)

MNode_ConsTempJ -> (Passif)
MNode_Clim_Salon -> (Passif)

# Architecture logicielle

COM_UART
COM_IHM

UART
IHM

Tx,Rx
SPI/I2C
IT ext

ComUART_Status Struct

ComIHM_Status Struct

PrintUART( )
PrintIHM( )

Menu

SystManag

T_SysManag

Menu_Status Struct

SysManag_Status Struct

T_MenuManag

MyAnalog

T_Meas

ControlLoop

Te

I/U meas
I/U meas

Hardware system

GPIO, PWM, DAC...
Ui