Description des échanges entre
les divers acteurs du système
Air Conditioner Solar Management System

# Composition du système (voir SysML)

## Description des éléments du système

Air Conditioner : Les climatiseurs Mitsubishi air-air monosplit. Il y en 4 (salon, salle à manger, entrée, couloir).
Remote Device : Ce sont les télécommandes des climatiseurs joignables en 433MHz FSK (module RT606) par une pile « propriétaire » FSKStack (Remote Device et SmartGateway). Le protocole est documenté, il fonctionne sur STM32F103 (passerelle intelligente) et STM32L041 (Remote Device). La pile fonctionne un peu à la façon de Xbee (My , destination adress, broadcast). Chaque remote device commande son climatiseur par infra-rouge (comme un télécommande classique)
Smart Gateway : passerelle entre le réseau des Remote Device et l'IHM. La liaison se fait avec ce dernier via une liaison UART classique. Le protocole de communication UARTStack reste à faire. On pourrait se baser sur les trames du protocole FSKStack. Les informations reçues par la passerelle depuis les divers remote Devices sont centralisées puis traitée localement, puis sont transmises vers l'IHM. Le traitement fait par la Smart Gateway consiste en la stratégie de commande des climatiseurs. C'est ce qui justifie le « Smart » dans la dénomination... toute l'intelligence du système est dans ce module à base de STM32F103.
IHM : Unité basée sur une Raspberry pi 2 et un écran tactile. Elle communique :

- vers la passerelle intelligente en UART pour recevoir l'état des climatiseurs et transmettre des nouvelles informations (puissance disponibles, informations tempo, paramètres utilisateur....)
- vers l'onduleur en HTTP via des requêtes locale (HMI-box-onduleur),
- vers le web en HTTP pour recevoir les informations EDF tempo, pour recevoir les infos météo ?
- Avec le user via le touch screen pour paramétrer le système, pour visualiser en temps réels les flux d'énergie de la maison, de l'onduleur, de la voiture ?

L'ensemble PV + onduleur + Smart Meter : c'est évidemment le système de production d'énergie PV. Les informations utiles se trouvent au niveau du SmartMeter et sont utilisables via l'onduleur et son lien Ethernet, en utilisant l'API fournie par Fronius (voir document dans le répertoire RS585)

## Interactions entre les éléments du système

## Grands principes de fonctionnement

L'intelligence du système est confiée à la passerelle, la SmartGateway. Elle échange à la fois avec l'HMI et les RemoteDevices.
Ces derniers étant alimentés sur piles, ne peuvent pas être en écoute permanente. Ils sont endormis sur de très longue période : typiquement 30mn de repos pour quelques secondes d'activités. Cela permet d'économiser les piles.
→ les RemoteDevices sont donc obligatoirement à l'initiative des requêtes lors des transactions et c'est la SmartGateway qui est en écoute permanente (alimentée sur secteur)

L'HMI est faite sur une Raspberry pi. La communication série en python se fait en scrutatif (en tout cas j'ai pas trouvé le mode événementiel!). Par ailleurs le STM32 gère parfaitement cela.

→ la HMI elle aussi sera à l'initiative des requêtes pour fournir les données permettant d'élaborer la stratégie de commande des climatiseurs (puissance solaire disponible, couleur jour tempo, mode vacances, auto...), en en retour récupérer les températures à afficher pour information à l'utilisateur

Le SmartGateway doit pouvoir répondre instantanément à chaque RemoteDevice. Pour cela la nouvelle consigne de température et le prochain rendez-vous (date du prochain réveil) doivent être produit très rapidement.
→ la SmartGateway doit disposer en local de toutes les informations nécessaires, les dernières qui auront été communiquées par l'HMI. En effet, la SmartGateway ne peut pas interroger l'HMI à la volée (elle n'est pas à l'initiative des requêtes et ça prend trop de temps).

# Expérience utilisateur IHM
## Présentation des modes de fonctionnement
Mode :	Jour HP / Nuit HC / (6h00 / 22h00)	Tempo Rouge / paramètres...	Tempo Blanc / paramètres...	Tempo Bleu / paramètres...
Auto / Gère la puissance de chauffe en fonction de la puissance disponible, avec un minimum de température mesurée	HP	min = 16°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 1000W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 500W. / Prio Clim : Entrée, Salon, Salle à manger, Couloir	min = 17°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 500W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 0W. / Prio Clim : Salle à manger, Entrée, Salon Couloir	min = 19°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 500W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 0W. / Prio Clim : Salle à manger, Entrée, Salon Couloir
	HC	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C
Programmé / Gère les climatiseurs en fonction de l'heure et des jours.		6h00  = 18°C 12h00  = 20°C 18h00  = 20°C 23h00  = 19°C / 8h00  = 19°C 14h00  = 20°C 20h00  = 20°C 0h00  = 18°C / 10h00  = 20°C 16h00  = 20°C 22h00  = 20°C
Forcé / Impose les températures de consigne des climatiseurs pour une durée de 3h. Rebascule en mode auto après		 = 20°C
Vacances / Date d'arrivée : / Température Arrivée / Reprise en mode automatique 2jours avant	HP	Coupure	Coupure	Coupure
	HC	 = 16°C	= 16°C	= 17°C

## Les ensembles de données passées à SGw

Mode :
Auto / NB : HC/HP déduit de l'heure qu'il est ...	minHP = ... / PowExcessStart = ... / PowExcessStop = / ClimPrio = { Entrée, Salon, Salle à manger, Couloir} / minHC = … / minExt = …
Programmé / Gère les climatiseurs en fonction de l'heure et des jours.	ProgramTemp[24], contient les températures. Si 0.0 alors arrêt clim.
Forcé / Impose les températures de consigne des climatiseurs pour une durée de 3h. Rebascule en mode auto après	 = ...
Vacances / Date d'arrivée : / Température Arrivée / Reprise en mode automatique 2jours avant	minHC = / DateHeureArrivéé = / minArrivee =

## Les variables d'échange IHM-SGw

CentralData.Stamp
Nom Variable	LastHMITimeStamp
	type	Valeurs
	TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

6 * short int
3x 32 bits
CentralData.Mode
Nom Variable	Mode
	type	Valeurs
	Enum	HMI_Mode_Off / HMI_Mode_Auto / HMI_Mode_Program / / HMI_Mode_Hollidays /

Int : Mode
1 x 32 bits
CentralData.Auto
Nom Variable	Auto structure
	Champs / type	Valeurs
	SetTempMinHC	Short int
	SetTempMinHP	Short int
	TempMinExt	float
	PowExcessStart	float
	PowExcessStop	float
	Enum ClimPrio[4]	HMI_Salon / HMI_SaManger / HMI_Entree / HMI_Couloir

Int 00SetTempHP 00SetTempHC
float TempMinExt
float PowExcessStart
float PowExcessStart
Int Prio4Prio3Prio2Prio1
5 x 32 bits

CentralData.Program
Nom Variable	Program structure
	Champs / type	Valeurs
	TempPerHour / char [24]	Températures par heure

Int x6 (4 char par int)
6x 32 bits

CentralData.Hollidays
Nom Variable	Hollidays structure
	Champs / type	Valeurs
	SetTempMinHC_Rouge	char
	SetTempMinHC_Blanc	char
	SetTempMinHC_Bleu	char
	SetTempMinArrival	char
	ArrivalDate TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Int SetTempMinArrival | SetTempMinHC_Rouge | SetTempMinHC_Blanc | SetTempMinHC_Bleu
Int : 00HHmmSS
Int : YearMonthDay
3x 32 bits

CentralData.OptPowData
Nom Variable	Option structure
	Champs / type	Valeurs
	NightCut	char
	CouleurTempo	char
	EVChargePrio	char
	RepeatSameSet	char
	PowExcess	float
	PowL1_Home	float

Int CouleurTempo |NightCut | EVChargePrio|RepatSameSet|
3x 32 bits

Total :22 32 bits soit 86 Octets.

En comptant large, 100, on obtient :
T = NbOctets x Nbbits x 1/Débit = 1000 / Débit
- à 38400 : T=26ms.
- À 115200 : T = 8.6ms

→ prio maxi sur cette communication. Tester la rapidité de l'algo. A 115200 Bds, on a 8.6µs pour traiter le logiciel associé.

# Echanges entre les principaux acteurs du système

A ce stade les échanges sont encore assez généraux. On observe 3 processus de communication qui se déroulent en même temps, à des périodicités différentes.

Transaction : Correspond à un message asynchrone associé à sa réponse (voir ci-dessus, bulle bleue). Il existe donc 3 types de transaction :
- Entre un RmDv et la SmartGateway : utilisation du protocole FSKStack (pile com propriétaire),
- Entre la SmartGateway et l' HMI : utilisation d'un protocole UART, UARTStack à définir...
- Entre le HMI et l'onduleur : utilisation de requête HTTP.
Elles sont toutes basées sur le même principe : une requête, une réponse.
On note que deux acteurs sont maîtres (à l'initiative des requêtes des transactions) :
- les RmDv (4 associés aux climatiseurs et 1 pour la température extérieure)
- le HMI (Raspberry pi, programme Phyton)
Le point de gestion délicat est donc la SmartGateway qui reçoit jusqu'à 6 messages asynchrones. Le choix qui est fait pour cette gestion est celle d'une boucle sans fin jamais bloquante qui tour à tour srute des indicateurs d'arrivée de message (5 pour la pile FSKStack, et 1 pour l'IHM, UARTStack).

De cette manière, on ne se pose pas la question d'accès multiple à un variable partagée par un RmDv et le MHI puisque dès qu'une transaction démarre, elle se finit (au pire un timeout permet d'interrompre une transaction infructueuse). Du coup les autres requêtes susceptibles d'arriver sont simplement mises en attente d'être traitée.

Ci-dessous une vue différente qui permet de se faire une idée rapide sur les varables d'échange au sein du Smart Gateway. Les échanges sont asynchrones.
CenralData : C'est une grande structure qui contient les données sur lesquelles les aglorithmes vont s'appuyer pour gérer les climatisation. La structure est écrite par l'HMI, lue par l'algo.
Clim_i : Il y en a 4. Ecrites par l'algo, lues par la HMI
RmDv_Data_i_in : Données reçues par le climatiseur i. Lues par l'algo.
RmDv_Data_i_out : Données produites par l'algo en réponse pour les climatiseurs.

Sur requête HMI...
CentralData
ExcPower
TempoCol
Mod
TimeStamp
...

HMI

Sur requête RmDv...

Compute

UARTStack

RmDvData_i_In

Temp
Status
TimeStamp
...
RmDvData_i_Out

TempSet
NextWupDelay

RmDv i
FSKStack

RmDvData_j_In
Temp
Status
TimeStamp
...
RmDvData_j_Out

TempSet
NextWupDelay

RmDv j
FSKStack

        Clim i
Température
StatusClim
TimeStamp

        Clim j

Température
StatusClim
TimeStamp

HomePage

## Transaction IHM-Smart Gateway

Le diagramme suivant montre la partie d'échange entre ces deux entités. La requête de l'IHM a pour but de transmettre l'ensemble des données requises pour que la SGw puisse opérer son travail. En réalité toutes les données ne sont pas transmises simultanément. Il existe plusieurs types de requêtes que nous allons détailler et qui sont en lien avec l'analyse du besoin utilisateur défini dans la partie 2.
En retour, la SGw renvoie les informations glanées sur les climatiseurs, quelle que soit la requête.

Le format des trames (cf UARTStack_UG.pdf) sera du type :
|N | Request code |request Datas | CheskSum| en bleu la payload.

### Requête Mode Automatique
Nom de la requête	Mode automatique
Code requête :	0xa0
Champs transmis de la variable principale / central Data	LastHMITimeStamp
	Mode
	Auto
	Options
	PowData

### Requête Mode Program

## Transaction RmDv i

Le morceau de diagramme de séquence suivant, illustre l'échange de l'action

Dans cet échange, le maître est le Remote Device. C'est lui qui se réveille à intervalle régulier (typiquement 30 mn), puis se rendort immédiatement après l'échange pour économiser les deux piles AAA de 1,5V embarquées.
- Il envoie les informations (comme la température actuelle typiquement) vers la smartgateway qui en retour va lui fournir les ordres de configurations (nouveau set de température, prochain intervalle de réponse). Parmi les informations, il y a aussi une information d'écart de temps par rapport aux attendus. En effet, la SmartGateway possède un temps réel (RTC externe ou encore Raspberry pi). Les remote devices quant à eux, fonctionne avec leur RTC embarquée clockée par la HSI (RC 40kHz) peu précise.
- Après cet échange ou après un éventuel timeout, le remote device fournit un message d'état pour que la SmartGateway puisse savoir si tout s'est bien passé. En retour, la SmartGateway envoie un acquittement.
Dans tous les cas, si le master n'a pas reçu sa réponse (même un simple acquittement), il réitère l'opération jusqu'à 3 fois.

# Architecture logicielle python IHM

Le diagramme de classes est donné ci-dessous.
La variable centrale, globale, qui est partagée est PageData. C'est un objet de classe HomPageData, qui contient tous les champs associées aux widget de l'ensemble des fenêtres.
Les mises à jour des fenêtres se font en s'appuyant sur cette variable, les saisies utilisateurs impactent cette variable.
Les transactions avec la Smart Gateway se feront aussi en relation directe avec cette variable. Elle est le cœur de l'IHM.

Le module ihm_main.py contient la variable win_home qui est la fenêtre principale tkinter support de toute l'application.
C'est à ce niveau que sont organisées les callback temporels et donc les mises à jours des widgets de la fenêtre ainsi que les transactions avec la SGw.