Description des échanges entre
les divers acteurs du système
Air Conditioner Solar Management System

# Composition du système (voir SysML)

Fig1 : BDD système
## Description des éléments du système

Air Conditioner : Les climatiseurs Mitsubishi air-air monosplit. Il y en 4 (salon, salle à manger, entrée, couloir).
Remote Device : Ce sont les télécommandes des climatiseurs joignables en 433MHz FSK (module RT606) par une pile « propriétaire » FSKStack (Remote Device et SmartGateway). Le protocole est documenté, il fonctionne sur STM32F103 (passerelle intelligente) et STM32L041 (Remote Device). La pile fonctionne un peu à la façon de Xbee (My , destination adress, broadcast). Chaque remote device commande son climatiseur par infra-rouge (comme un télécommande classique)
Smart Gateway : passerelle entre le réseau des Remote Device et l'IHM. La liaison se fait avec ce dernier via une liaison UART classique. Le protocole de communication UARTStack reste à faire. On pourrait se baser sur les trames du protocole FSKStack. Les informations reçues par la passerelle depuis les divers remote Devices sont centralisées puis traitée localement, puis sont transmises vers l'IHM. Le traitement fait par la Smart Gateway consiste en la stratégie de commande des climatiseurs. C'est ce qui justifie le « Smart » dans la dénomination... toute l'intelligence du système est dans ce module à base de STM32F103.
IHM : Unité basée sur une Raspberry pi 2 et un écran tactile. Elle communique :

- vers la passerelle intelligente en UART pour recevoir l'état des climatiseurs et transmettre des nouvelles informations (puissance disponibles, informations tempo, paramètres utilisateur....)
- vers l'onduleur en HTTP via des requêtes locale (HMI-box-onduleur),
- vers le web en HTTP pour recevoir les informations EDF tempo, pour recevoir les infos météo ?
- Avec le user via le touch screen pour paramétrer le système, pour visualiser en temps réels les flux d'énergie de la maison, de l'onduleur, de la voiture ?

L'ensemble PV + onduleur + Smart Meter : c'est évidemment le système de production d'énergie PV. Les informations utiles se trouvent au niveau du SmartMeter et sont utilisables via l'onduleur et son lien Ethernet, en utilisant l'API fournie par Fronius (voir document dans le répertoire RS585)

## Interactions entre les éléments du système

Fig 2 : IBD système

## Grands principes de fonctionnement

L'intelligence du système est confiée à la passerelle, la SmartGateway. Elle échange à la fois avec l'HMI et les RemoteDevices.
Ces derniers étant alimentés sur piles, ne peuvent pas être en écoute permanente. Ils sont endormis sur de très longue période : typiquement 30mn de repos pour quelques secondes d'activités. Cela permet d'économiser les piles.
→ les RemoteDevices sont donc obligatoirement à l'initiative des requêtes lors des transactions et c'est la SmartGateway qui est en écoute permanente (alimentée sur secteur)

L'HMI est faite sur une Raspberry pi. La communication série en python se fait en scrutatif (en tout cas j'ai pas trouvé le mode événementiel!). Par ailleurs le STM32 gère parfaitement cela.

→ la HMI elle aussi sera à l'initiative des requêtes pour fournir les données permettant d'élaborer la stratégie de commande des climatiseurs (puissance solaire disponible, couleur jour tempo, mode vacances, auto...), en en retour récupérer les températures à afficher pour information à l'utilisateur

Le SmartGateway doit pouvoir répondre instantanément à chaque RemoteDevice. Pour cela la nouvelle consigne de température et le prochain rendez-vous (date du prochain réveil) doivent être produit très rapidement.
→ la SmartGateway doit disposer en local de toutes les informations nécessaires, les dernières qui auront été communiquées par l'HMI. En effet, la SmartGateway ne peut pas interroger l'HMI à la volée (elle n'est pas à l'initiative des requêtes et ça prend trop de temps).

# Expérience utilisateur IHM
## Présentation des modes de fonctionnement
Mode :	Jour HP / Nuit HC / (6h00 / 22h00)	Tempo Rouge / paramètres...	Tempo Blanc / paramètres...	Tempo Bleu / paramètres...
Auto / Gère la puissance de chauffe en fonction de la puissance disponible, avec un minimum de température mesurée	HP	min = 16°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 1000W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 500W. / Prio Clim : Entrée, Salon, Salle à manger, Couloir	min = 17°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 500W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 0W. / Prio Clim : Salle à manger, Entrée, Salon Couloir	min = 19°C / Montée en température si excédent de puissance est supérieur à 500W. / Retour à la consigne si excédent de puissance est inférieur à 0W. / Prio Clim : Salle à manger, Entrée, Salon Couloir
	HC	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C	Si ext > ext min =10 °C Climatiseur Off / Sinon  min = 18°C
Programmé / Gère les climatiseurs en fonction de l'heure et des jours.		6h00  = 18°C 15h00  = 20°C 8h00  = 20°C 18h00  = 19°C / 10h00  = 20°C 22h00  = 19°C / pour chacune des 4 climatisations	6h00  = 18°C 15h00  = 20°C 8h00  = 20°C 18h00  = 19°C / 10h00  = 20°C 22h00  = 19°C / pour chacune des 4 climatisations	6h00  = 18°C 15h00  = 20°C 8h00  = 20°C 18h00  = 19°C / 10h00  = 20°C 22h00  = 19°C / pour chacune des 4 climatisations
Vacances / Date d'arrivée : / Température Arrivée / Reprise en mode automatique ou programmé 1 jours avant		HG = 12°C	HG = 12°C	HG = 12°C

Tab 1 : Modes de fonctionnement

## Les variables d'échange IHM-SGw
Ci-dessous on trouve la variable structurée CentralData qui est définie à la fois au niveau de la SGw et de l'IHM.
CentralData.Stamp : 6 short int (12 bytes)
Nom Variable	LastHMITimeStamp
	type	Valeurs
	TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

Tab 2 : les champs de la variable structurée CentralData

CentralData.Mode: 1 int (4 bytes)
Nom Variable	Mode
	type	Valeurs
	Enum	HMI_Mode_Off / HMI_Mode_Auto / HMI_Mode_Program / / HMI_Mode_Hollidays /

CentralData.Auto ( 20 bytes)
Nom Variable	Auto structure
	Champs / type	Valeurs
	TempMinExt / float	11
	PowExcessStart / float	500
	PowExcessStop / float	250
	char ClimPrio[4] / char	1 / 2 / 3 / 4
	SetTempMinHC / Short int	18
	SetTempMinHP / Short int	19

CentralData.Program (24 bytes)
Nom Variable	Program structure
	Champs / type	Valeurs
	Temperature_6h[4] / char	Températures à 6 h pour chaque clim
	Temperature_8h[4] / char
	Temperature_10h[4] / char
	Temperature_15h[4] / char
	Temperature_18h[4] / char
	Temperature_22h[4] / char

CentralData.Hollidays (16 bytes)
Nom Variable	Hollidays structure
	Champs / type	Valeurs
	Mode / char	(char)HMI_Mode_Auto=0xA1
	TempHG_bleu / char	17
	TempHG_blanc / char	17
	TempHG_rouge / char	17
	ArrivalDate / TimeStampTypedef	HH:mn:ss:D:Month:Year

CentralData.OptPowData (16 bytes)
Nom Variable	Option structure
	Champs / type	Valeurs
	PowExcess / float	Positif si excès de puissance
	PowL1_Home / float	Forcément positif
	PowInverter / float	Forcément positif. Si négatif → inverter inactif.
	ReapeatBeep / char	0 / 1 : répétition consigne clim si identique à la précédente
	PrioVE / char	0 / 1 : indique qu'un VE est connecté, avec priorité de charge
	CoupureNuit / char	0 / 1 : force la coupure des climatisation la nuit
	CouleurTempo / char	0 indéfini / 1 bleu / 2 blanc / 3 rouge

Total : 92 octets
Calcul de la durée de transfert :
En comptant large, 100 bytes , T = NbOctets x Nbbits x 1/Débit = 1000 / Débit
- à 9600 bd , T=104 ms.
- à 38400 bd , T=26ms.
- à 115200 bd , T = 8.6ms

→ prio maxi sur cette communication. Tester la rapidité de l'algo. A 115200 Bds, on a 8.6µs pour traiter le logiciel associé.

!!!!!!!! à faire une figure montrant les tranferts in/out entre SGw et IHM

# Echanges entre les principaux acteurs du système

Fig 3: les échanges entre les 3 parties communicantes du système
A ce stade les échanges sont encore assez généraux. On observe 3 processus de communication qui se déroulent en même temps, à des périodicités différentes.
Transaction : Correspond à un message asynchrone associé à sa réponse (voir ci-dessus, bulle bleue). Il existe donc 3 types de transaction :
- Entre un RmDv et la SmartGateway : utilisation du protocole FSKStack (pile com propriétaire),
- Entre la SmartGateway et l' HMI : utilisation d'un protocole UART, UARTStack à définir...
- Entre le HMI et l'onduleur : utilisation de requête HTTP.
Elles sont toutes basées sur le même principe : une requête, une réponse.
On note que deux acteurs sont maîtres (à l'initiative des requêtes des transactions) :
- les RmDv (4 associés aux climatiseurs et 1 pour la température extérieure)
- le HMI (Raspberry pi, programme Phyton)
Le point de gestion délicat est donc la SmartGateway qui reçoit jusqu'à 6 messages asynchrones. Le choix qui est fait pour cette gestion est celle d'une boucle sans fin jamais bloquante qui tour à tour srute des indicateurs d'arrivée de message (5 pour la pile FSKStack, et 1 pour l'IHM, UARTStack).

Fig 4: algorithme principal gérant la communication globale du système à bord de la SGw

De cette manière, on ne se pose pas la question d'accès multiple à un variable partagée par un RmDv et le MHI puisque dès qu'une transaction démarre, elle se finit (au pire un timeout permet d'interrompre une transaction infructueuse). Du coup les autres requêtes susceptibles d'arriver sont simplement mises en attente d'être traitée.

Ci-dessous une vue différente qui permet de se faire une idée rapide sur les varables d'échange au sein du Smart Gateway. Les échanges sont asynchrones.
CenralData : C'est une grande structure qui contient les données sur lesquelles les aglorithmes vont s'appuyer pour gérer les climatisation. La structure est écrite par l'HMI, lue par l'algo.
Clim_i : Il y en a 4. Ecrites par l'algo, lues par la HMI
RmDv_Data_i_in : Données reçues par le climatiseur i. Lues par l'algo.
RmDv_Data_i_out : Données produites par l'algo en réponse pour les climatiseurs.

Sur requête HMI...
CentralData
ExcPower
TempoCol
Mod
TimeStamp
...

HMI

Sur requête RmDv...

Compute

UARTStack

RmDvData_i_In

Temp
Status
TimeStamp
...
RmDvData_i_Out

TempSet
NextWupDelay

RmDv i
FSKStack

RmDvData_j_In
Temp
Status
TimeStamp
...
RmDvData_j_Out

TempSet
NextWupDelay

RmDv j
FSKStack

        Clim i
Température
StatusClim
TimeStamp

        Clim j

Température
StatusClim
TimeStamp

HomePage

À AMELIORER !!!!!!!!!!!!!!

Fig 5: vision globale des variables échanges en terme de communication
## Transaction IHM-Smart Gateway

Le diagramme suivant montre la partie d'échange entre ces deux entités. La requête de l'IHM a pour but de transmettre l'ensemble des données requises pour que la SGw puisse opérer son travail. En réalité toutes les données ne sont pas transmises simultanément. Il existe plusieurs types de requêtes que nous allons détailler et qui sont en lien avec l'analyse du besoin utilisateur défini dans la partie 2.
En retour, la SGw renvoie les informations glanées sur les climatiseurs, quelle que soit la requête.

Fig 6: focus sur l'échange SGw/IHM

Le format des trames (cf UARTStack_UG.pdf) sera du type :
|N | Request code |request Datas | CheskSum| en bleu la payload.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POUR L 'INSTANT LE CHP REQUEST CODE N'EXISTE PAS!!!!
### Requête mise à jour globale
Tout est envoyé, les 92 bytes

## Transaction RmDv i

Le morceau de diagramme de séquence suivant, illustre l'échange de l'action

Fig 7: focus sur l'échange RmDv/SGw

Dans cet échange, le maître est le Remote Device. C'est lui qui se réveille à intervalle régulier (typiquement 30 mn), puis se rendort immédiatement après l'échange pour économiser les deux piles AAA de 1,5V embarquées.
### Détails du contenu des requêtes et des réponses

	Champs / type	Valeurs
Requête Info / code Req_SendInfo	RmDv → SGw
	Temperature / float
	LastTempSet / char	Valeur entière de température , 0 = stop
Réponse Info / code Ans_SendInfo	SGw → RmDv
	NewTempSet / char	Valeur entière de température , 0 = stop
	NextTimeInterval_sec / / unsigned short int	Max = 65535 sec = 18h
Requête Status / code Req_SendStatus	RmDv → SGw
	Status / RmDv_WarningCode	Parmi la liste enum RmDv_WarningCode
Réponse Status / code Ans_Ack	SGw → RmDv
	AckToRmDv	0xAB code Acknoledge

Tab 3 : les requêtes et les réponses dans l'échange RmDv / SmGw

Dans tous les cas, si le master n'a pas reçu sa réponse (même un simple acquittement), il réitère l'opération jusqu'à 3 fois.
### Détail des variables mises en jeu
RmDvData_Salon, RmDvData_SaManger, RmDvData__Entree, RmDvData_Couloir, RmDvData_Ext

Structure de ces variables : RmDvDataTypedef

	Champs / type	Valeurs
Champs de réception	Temperature / float
	LastTempSet / char	Valeur entière de température , 0 = stop
	Status / RmDv_WarningCode	Parmi la liste enum RmDv_WarningCode
Champs d' émission	NewTempSet / char	Valeur entière de température , 0 = stop
	NextTimeInterval_sec / unsigned short int	Max = 65535 sec = 18h
Champs d'état	ID / char	Voir fichier header GLOBAL_SMARTGATEWAY.h
	RmDvTimeStamp / RmDvTimeStamp	Date d'arrivée
	ReadyToRead / ReadyToRead	Grandeur lue ou pas.

Tab 4 : la variable l'échange RmDv / SmGw située dans la SGw

Algorithme de traitement des RmDv au réveil (fig 7, acteur RmDv)

Fig 8: Wake up RmDv Algorthm

Algorithme de traitement de la Smart GateWay à la réception de la requête info (fig 7, acteur SGw)

Fig 9: traitement d'une réception de requête information en provenance du RmDv

La figure précédente montre comment la transaction initiée par la RmDv se déroule côté SGw. Le démarrage à lieu sur réception de la requête information. Dès lors les informations sont récupérées et un timeout est lancé, correspondant à une durée qui couvre 3 tentatives du RmDv. Dès lors, la logique est de renvoyer systématiquement toute réponse à toute requête émanant du même RmDv (que ce soit une nouvelle requête info ou une requête d'état). Si à la fin du timeout la requête d'état n'est pas reçue, la variable de statut l'indique.

NB : durant cette séquence, toute autre transaction avec d'autres RmDv est bloquée.

### Détail du timing de la transaction

Chacune des transactions doit avoir un maximum de chance d'aboutir. Côté RmDv, on cherchera à minimiser les redondances pour économiser les piles.

Durée d'une transaction FSK
Voici une trame FSK typique qui est transmise :
|0xFF|0xFF|0xFF|0xFF|'#'|'#'|'#'|'#'|'#'|Len|My|Dest@|Code|byte0|byte1|byte2|byte3|CheckSum|

Dans cet exemple, la payload (en bleu) compte 5 octets. En tout il en faut 18. Nous prenons une marge de 40 octets maximum à transmettre, soit encore 400 bits (en incluant start et stop). La durée totale de transmission est donc T_Vol = 400 over {R (baud)}

Le calcul se fait automatiquement dans un fichier de configuration .h (GLOBAL_RmDv.h) pour le remote device en fonction du débit de l'UART associé au RT606 (module FSK).

Stratégie :
Le RmDv envoie une requête et attend la réponse à concurrence du timeout. On se donne par défaut 3 essais (TrialNb).

Requête info n'arrive jamais au Sgw
3 tentatives ...

Idéal

RmDv

SGw

RmDv

SGw

2TVol

2TVol

reqInfo
reqInfo
reqInfo

2TVol
2TVol
2TVol
reqStatus
reqStatus
reqStatus

reqInfo

<2TVol

<2TVol

   Info
reqStatus

Ack
Aucune activité côté SGw puisque aucun signal reçu

Go sleep

Requête info arrive au Sgw mais pas de retours
3 tentatives ...

RmDv

SGw

2TVol

2TVol

reqInfo
reqInfo
reqInfo

2TVol
2TVol
2TVol

reqStatus
reqStatus
reqStatus

La SGw a détecté la requête et part dans son algorithme avec timeout

La SGw renvoie une réponse à chaque requête ...

La SGw a terminé puisqu'elle a reçu la requête status (pas la peine d'attendre d'autres tentatives...)

2TVol x TrialNb x Req Nb
= 2TVol x 6

## La gestion du délai pour prochain réveil

NB : A l'origine, l'intervalle de temps était prévu sur 16bits non signé. Mais le maximum est alors limité à 9h environ en format non signé. Donc on décide de passer en 32 bits signé.

Pour chaque RmDv_Data, il faut prévoir des champs permettant la gestion des temps, de la synchronisation entre le RmDv et la SGw :

StampNow : le Stamp d'arrivée de la requête en provenance du RmDv.
StampPrevious : le stamp d'arrivée de la transaction précédente. Si non déjà remplie, elle vaut 0. Important pour le tout premier calcul,
StampNextTarget : le stamp cible pour prochaine transaction,
TimeIntervalTheoNow : l'intervalle de temps théorique à proposer,
TimeIntervalCorNow : l'intervalle de temps corrigé à envoyer,
TimeIntervalCorPrevious : l'intervalle de temps corrigé qui a été envoyé précédemment. Vaut 0 si non initialisé.
TimeIntervalMeasPrevious: l'intervalle de temps réellement mesuré du dernier transfert,
TimeExpansionFactor : facteur de correction.

Pour cela, la SGw utilise des variables associées au RmDv (RmDvData), dans la sous-structure de type Delay_Typedef :

typedef struct
typedef struct
{
TimeStampTypedef StampNow;	/* Stamp à la réception */
TimeStampTypedef StampPrevious;	/* Stamp à la réception précedente */
TimeStampTypedef StampNextTarget; /* Stamp cible prochaine transaction */

int TimeIntervalTheoNow;	/* Intervalle théorique d'ici prochaine transaction */
int TimeIntervalCorNow;	/* Intervalle corrigé d'ici prochaine transaction */
int TimeIntervalCorPrevious;	/* Intervalle corrigé précédent*/
int TimeIntervalMeasPrevious;	/* Intervalle de temps précédent mesuré*/

float TimeExpansionFactor;	/* facteur de correction entre 0.8 et 1.2 */

}Delay_Typedef;

{
  /*réception*/
  float Temperature;
  char LastTempSet;
  RmDv_WarningCode Status;
/*émission*/

  char NewTempSet;
  Delay_Typedef Delay;
  /* variable d'état */
  char ID;
  char ReadyToRead;
}RmDvDataTypedef;

L'algorithme d'ajustement est le suivant :

REVOIR ALGO figure 9 pour mieux coller à l'algo RmDv et le code RmDv pour être bien carré

# Architecture logicielle C SmartGW – Remote Devices

Sur requête RmDv...

Compute

RmDvData_i_In

Temp
Status
TimeStamp
...
RmDvData_i_Out

TempSet
NextWupDelay

RmDv i
FSKStack

RmDvData_j_In
Temp
Status
TimeStamp
...
RmDvData_j_Out

TempSet
NextWupDelay

RmDv j
FSKStack

RmDv_Objects