Description de l'IHM via Touch Screen
sur Raspberry Pi
 System Manager
NB écran tactile à l'envers, normal.
Pour retrouver le sens : boot/config.txt puis lcd_rotate=2

# Présentation générale
Se reporter au document [1] Systeme_CommunicationIntra_UcBrain.odt (en cours d'élaboration)
L'IHM est embarquée dans une rasperry py. Elle est développée en python et plus spécifiquement avec l'interface tkinter.

La communication avec la Smart Gateway de fait par une liaison série. Elle prend la forme d'une transaction asynchrone sous la forme d'une requête. C'est systématiquement l'IHM qui est à l'origine de la requête. La passerelle (µC) est en écoute permanente.
Les données sont transmises selon un protocole donné (UARTStack, voir [1]). Ce dernier se base sur :
- le nombre d'octets transmis,
- les data (payload),
- un check sum

Côté micro-contrôleur, les données sont écrites dans un string, puis ce dernier est directement recopié dans la structure de données du micro-contrôleur.
Le but de l'IHM est de :
- permettre à l'utilisateur de saisir les paramètres qui vont permettre à la Smart Gateway de procéder à son algorithme,
- aller chercher sur internet la couleur du jour tempo,
- aller chercher via le réseau local les données de puissance de l'onduleur pour les afficher à l'utilisateur,
- afficher les informations de configurations de chacune des climatisations, température, dernière consigne,
- remonter les défauts constatés, les dysfonctionnements du système afin que l'utilisateur puisse intervenir.

# Architecture logicielle
## L'architectures des pages
La page principale win_home est une instance de la classe PageHome. Elle contient les champs d'informations essentiels (widgets). L'utilisateur a très peu d'actions possibles ( à part une navigation dans les menus). Parmi ces actions, l'utilisateur peut fixer le mode de fonctionnement du système. C'est dans cette classe que les fenêtres secondaires sont définies. Ces dernières correspondent des fenêtres dites « Toplevel ». Une seule est active à la fois, c'est cette dernière qui voit ses widgets actifs. Par exemple, win_param_auto est une « toplevel » de win_home.

win_home :PageHome

win_param_auto

win_param_program

win_param_hollidays

page_home.py

L'ensemble des fenêtres est géré par le fichier page_home.py. Les widgets de la fenêtres win_param_auto (qui est juste une Toplevel de win_home) sont décrits dans un autre fichier pour des raisons d'encombrement. Cette fenêtre gère les paramètres du mode automatique, lui même décliné en 3 sous-ensembles fonction de la couleur du jour. Ces 3 sous ensembles sont décrits dans le fichier widgets_page_param.py. On définit ici une classe, FrameModeAuto qui correspond à un encadré (frame) contenant les paramètres du mode auto.

widgets_page_param.py

win_home :PageHome

win_param_auto

win_param_prog

win_param_hollidays

page_home.py
frame_auto_blue : FrameModeAuto
frame_auto_white : FrameModeAuto
frame_auto_red : FrameModeAuto
frame_prog_blue : FrameModeProg
frame_prog_white : FrameModeProg
frame_prog_red : FrameModeProg

Classe FrameModeAuto

Classe FrameModeProg

## Gestion des données
### Données de l'interface graphique
Les pages présentées ci-avant sont liées à un ensemble de données, 7 exactement, nécessitant 3 classes. La première, DataHomePage, regroupe toutes les données liées au divers champs de la fenêtre principale. Deux autres classes, DataParamAuto et DataParamProg sont relatives aux fenêtres « fille toplevel » respectivement win_param_auto , win_param_prog . Trois objets sont issues de chacune de ces classes. Chacun de ces objets est associée à une frame particulière réservée à une couleur tempo (bleu, blanc ou rouge). Enfin précisons que ces 7 objets et les 2 classes sont tous regroupés dans le module data_page.py.
La figure ci-dessous illustre les dépendances des 3 fenêtres avec les 7 objets contenant les variables. Le double sens de chacune des flèches indique que les données sont :
- lues par les fenêtres au moment de leur création et mises à jour régulièrement, par exemple par des callback séquentiels
- écrites lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « confirm » présent sur chacune des fenêtres filles de saisie de paramètre.

page_home.py

win_home :PageHome

win_param_auto
frame_auto_blue : FrameModeAuto
frame_auto_white : FrameModeAuto
frame_auto_red : FrameModeAuto

win_param_prog
frame_prog_blue : FrameModeProg
frame_prog_white : FrameModeProg
frame_prog_red : FrameModeProg

win_param_hollidays

data_page.py

data_homepage:DataHomePage

data_automode_blue :DataParamAuto
data_automode_white :DataParamAuto

data_automode_red :DataParamAuto

data_prog_blue :DataParamProg
data_prog_white :DataParamProg

data_prog_red :DataParamProg

### Données de l'interface série
Reprendre ici

REPRENDRE ICI

On trouve deux catégories de données :
- les données associées aux fenêtres. Ces donnée sont architecturées à l'aide de deux classes :
    - la classe DataHomePage : ces données sont associées à la fenêtre win_home,
    - la classe DataParamAuto : ces données sont associées à chacune des 3 frames de classe FrameModeAuto

- les données associées à la communication série. Ces données sont nommées à l'identique des structures C du µC de la Smart GateWay. On utilise les classes :
    - TimeStampTypedef
    - DFH_HMIMode
    - DFH_AutoModeDataTypedef
    - DFH_ProgramModeDataTypedef
    - DFH_HollidaysModeDataTypedef
Chacune de ces classes possède une opération update permettant de mettre à jour les données à partir de celles qui auront été tirée des classes associées aux fenêtres
### Ecriture de la variable data_homepage
La variable data_homepage est mise à jour sous forme interruptive liées à la fenêtre principale win_home.
Ecriture de DataHomePage,
Type d'interruption associé à la page win_home	Attribut écrit (mise à jour)	Nom fct d'IT	Localisation dans le code python	commentaires
Temporelle	time_hour / time_date	updatetimedata()	ihm.py	Lance win_home.update_time_date(), localisé dans page_home.py
Temporelle	tempo	updatelabel_tempoEDF()	ihm.py	Lance win_home.update_tempo(), localisé dans page_home.py
Temporelle	pow_tot / pow_inv / pow_l1 / pow_l1home / pow_l2 / pow_l3 / pow_temoin	updatepowdata()	ihm.py	Lance win_home.update_powdata(), localisé dans page_home.py
Clic sur item du menu Mode	mode	updatemode_off() / updatemode_auto() / updatemode_prog() / updatemode_hollidays()	page_home.py	Chaque item du menu a sa propre fonction de mise à jour.

### Ecriture des variables de la classe DataParamAuto

Les 3 variables de cette classe sont data_automode_blue, data_automode_white, data_automode_red. Seule l'une des trois sera envoyée vers la smart gateway. Pour y être exploitée.

Ecriture des Variables de classe DataParamAuto
Type d'interruption associé à la page win_home	Attribut écrit (mise à jour) / pour les 3 objets	Nom fct d'IT	Localisation dans le code python	commentaires
Clic sur bouton confirm de la page toplevel win_paramauto	temp_min_ext / pow_excess_start / pow_excess_stop / clim_prio[] / temp_min_HC / temp_min_HP	win_paramauto_confirm()	pagehome.py	Lance métohode / .update pour les 3 objets

## Analyse des modules, fonctionnement
### Le module page_home.py
Ce module contient la classe principale, celle qui correspond à la fenêtre principale, PageHome. La classe hérite de la classe Tk (tkinter) qui est une fenêtre grapique :
import tkinter as tk
class PageHome(tk.Tk)
PageHome est donc une fenêtre possédant les toutes les méthodes et attributs de Tk, mais avec en plus d'autres attributs et méthodes bien spécifiques.

Architecture
Pas d'algorithme ici que de la description de la classe PageHome  , dans l'ordre de programmation :

a) le constructeur def __init__(self)
1. Création de la barre de menu principale (Mode, Paramètres etc...)
2. création des 3 labels actifs (couleur jour, date, heure)
3. création d'une frame « puissance »
- Puissance totale : c'est la puissance totale consommé par la maison en provenance du réseau Enedis incluant la production PV,
- Puissance L1 maison : c'est la puissance consommée par les appareils de la maison, VE compris,
- Puissance L1, L2, L3 : c'est la puissance consommée par l'ensemble, par phase. La somme correspond donc au premier item
1. création de la frame « Mode » : elle indique dans quel mode on se trouve,
2. création de la frame « Option ». Il s'agit là de choisir 3 options :
- Beep Clim : à chaque heure de mise à jour, si la consigne ne change pas, le système redemande la même consigne (ce qui génère un beep de la climatisation) ,
- Priorité VE : donne la priorité au chargement du VE par rapport au chauffage,
- Coupure clim nuit : coupe le chauffage la nuit quelque soit le mode de fonctionnement.

    1

    2

    3

    4

    5

### Le module de démarrage, IHM.py
Ce module contient le programme principal, à la fin. Des fonctions sont également définies. Pas de classe. C'est le script à exécuter au début.

Architecture

Algorithme

Importation :
- la classe PageHome. Elle permettra de créer l'objet principal du projet qui est la page principale win_home,
- l'objet data_homepage, qui contient les données principale liées à la page.
Fonctions :
Le fichier contient des fonctions qui seront appelées directement dans le programme principal
- updatepowdat()

On part du Use Case exprimé :

L'utilisateur, par défaut, utilise le système en mode Run. Dans ce cas, l'IHM ne fait que fournir des information. L'utilisateur va naviguer dans divers affichages.
En mode Paramétrage, l'utilisateur va pouvoir configurer le système.
Enfin en mode Diagnostic, l'utilisateur va pouvoir interroger le système sur les défauts éventuels (par exemple erreur de transaction avec une climatisation …)

# Mode Run

## Ecran Mode Run-Off
Nom de l'écran : ScrRunOff
Ce mode est utilisé l'été. On n'utilise pas les clim et si on veut climatiser, on le fait à la main avec les télécommande d'origine.
C'est le mode par défaut au démarrage du système.
NB : au démarrage, le système reprend les derniers réglages de l'utilisateur. Il est possible, dans le menu Paramètre, de faire un « reset d'usine ».

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Vacances

Off

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLinge + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Description :
Ici on affiche que les informations de puissance et les informations date et température.

## Ecran Mode Run – Auto

Nom de l'écran : ScrRunAuto

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLinge + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Climatiseur Salon
Heure du dernier relevé :
Température mesuré :
Consigne Température :

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Option Mode :
Coupure Nuit : 
Priorité Voiture : 
Répéter même consigne : 

Vacances

Warning :

Auto

Description :
Le Mode automatique gère les climatiseurs. La stratégie va dépendre des options :
- Coupure Nuit : les climatisations sont coupées la nuit, et reprennent le jour (heures paramétrables),
- Priorité Voiture : Sur la base de la consommation phase 1 (voiture électrique + plaques de cuisson + Lave linge + Cumulus), le chauffage est limité voire coupé en fonction de la température de la maison,
- Répéter même consigne : Si la nouvelle consigne est identique à l'ancienne, la consigne est renouvelée (émission du beep de la climatisation). Sinon, le système ne met pas à jour puisque la consigne est déjà en cours)
D'une manière générale, on se donne un profil de température type. Si on dispose d'un excédent de puissance, on monte les consignes.

## Ecran mode Run – Eco Jour Rouge
Nom de l'écran : ScrRunEcoRedDay
Ce mode peut être activé manuellement donc forcé. Via une requête HTTP vers ENEDIS ce mode est basculé automatiquement en journée rouge. Il peut être forcé en mode auto mais après un avertissement et une confirmation.

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLinge + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Climatiseur Salon
Heure du dernier relevé :
Température mesuré :
Consigne Température :

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Option Mode :
Coupure Nuit : 
Priorité Voiture : 
Répéter même consigne : 

Vacances

Warning :

Eco Jour rouge

Description :
Le mode est identique au précédent mais la loi est beaucoup plus stricte, des paramètres de température spécifiques sont utilisés. Par ailleurs, il est probable que la périodicité des mesures soit diminuées à 15mn de sorte à bien gérer le soleil pour ne pas perdre de l'énergie (changement rapide de météo).

## Ecran Mode Run – Vacances

Nom de l'écran : ScrRunHolliday

Mode :

Run

Param
Diagnostic

Date :
Heure :
Couleur Tempo EDF :
Température extérieur :
Prévision météo du jour :

Off

Auto
Eco Jour rouge

exclusif
Bouton qui fait changer de mode

Option Mode :
Coupure Nuit : 
Priorité Voiture : 
Répéter même consigne : 

Vacances

Warning :

Vacances

Période vacances
Départ Jour, heure :
Retour Jour, heure :
Consigne Température: min :
Consigne Température retour :

Puissance Totale :
Puissance Onduleur :
P Voiture + Plaque + LaveLe + Cumulus :
P1 :
P2 :
P3 :

Description :
L'écran a changé. On n'a plus les informations des climatisations (sert à rien), par contre on a un affichage des la période des vacances.
La logique ici est de :
- reprendre la stratégie jour rouge lorsqu'il y en a. Cela prime sur la température de retour,
- Lors de journée bleues ou blanches, un algo spécial est appliqué pour éviter de trop consommer (privilégier la revente), tout en restant au min de température annoncé. On essaie d'apprendre aussi comment se comporte la maison en chauffant que la nuit. Quelle température en fin d'heure pleine ?
- 24h avant le retour, chauffe à la température de retour.

# Architecture logicielle

ihm_page.py

widget
widget

Lancement exec Task

data
data

data

ihm_page_flieds.py
ihm_main.py

## ihm_page.py
Contient la classe HomePage qui définit la page principale ainsi que les deux pages annexes.

A faire :
Fixer les @ IP pour fronius
Aller chercher la puissance onduleur fronius

Faire la ligne d'affichage Tâche en cours :